## 原表
序号 | 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 科室
1 | 1 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 |  | 3 | 23000 | 69000 |  | 消毒供应中心
2 | 2 | 全自动清洗消毒 | super6000 |  | 2 | 22000 | 44000 |  | 消毒供应中心
3 | 3 | 洁净蒸汽发生器 |  |  | 3 | 15000 | 45000 |  | 消毒供应中心
4 | 4 | 超声波清洗机 | QX2000 |  | 1 | 10000 | 10000 |  | 消毒供应中心
5 | 5 | 煮沸消毒槽 |  |  | 1 | 10000 | 10000 |  | 消毒供应中心
6 | 6 | 医用干燥柜 | 1600x |  | 1 | 10000 | 10000 |  | 消毒供应中心
7 | 7 | 低温甲醛灭菌器 |  |  | 1 | 25000 | 25000 |  | 消毒供应中心
8 | 8 | 低温过氧乙酸灭菌器 |  |  | 1 | 25000 | 25000 |  | 消毒供应中心
9 | 9 | 纯水机 | 1吨 |  | 1 | 8000 | 10000 | 技术保 | 消毒供应中心
10 | 10 | 纯水机 | 2吨 |  | 1 | 8000 | 10000 | 技术保 | 消毒供应中心
11 | 11 | 酸化水机 |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 技术保 | 消毒供应中心
12 | 1 | 负压清洗机 | 150C |  | 1 | 20000 | 20000 |  | 手麻科
13 | 2 | 低温等离子灭菌器 | 100xp |  | 1 | 25000 | 25000 |  | 手麻科
14 | 3 | 真空干燥柜 |  |  | 1 | 10000 | 10000 |  | 手麻科
15 | 4 | 纯水机 | 1吨 |  | 1 | 8000 | 8000 | 技术保 | 手麻科
16 | 1 | 全自动内镜清洗消毒器 | 60B |  | 3 | 15000 | 45000 |  | 消化内镜室
17 | 2 | 台式超声波清洗机 |  |  | 1 | 5000 | 5000 |  | 消化内镜室
18 | 3 | 纯水机（内镜专用） | 1吨 |  | 1 | 8000 | 8000 |  | 消化内镜室
19 | 4 | 纯水机 | 0.3吨 |  | 1 | 5000 | 5000 | 耳鼻喉 | 耳镜中心
20 |  | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  |  |  | 消化内镜室
21 |  | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  |  |  | 消毒供应中心
|  | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  |  |  | 手麻科
22 |  | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  |  |  | 耳镜中心
20 | 总计 |  |  |  | 26台 |  | 394000
还需配备以下项目。第一：将原报废两吨水机移除原机房，并移动到院方指定位置。第二：将供就室原1吨水机改成软水机。第三：将蒸汽管道上的不锈钢快接头改装成法兰盘接口不锈钢阀。第四:制剂室所供压缩空气配备气水分离器一支。

## 改表1
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 数量 | 备注 | 科室
1 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-H-1200 |  | 3 |  | 消毒供应中心
2 | 全自动清洗消毒 | super6000 |  | 2 |  | 消毒供应中心
3 | 洁净蒸汽发生器 | 120KW |  | 3 |  | 消毒供应中心
4 | 超声波清洗机 | QX2000 |  | 2 |  | 消毒供应中心
5 | 煮沸消毒槽 |  |  | 2 |  | 消毒供应中心
6 | 医用干燥柜 | 1600x |  | 1 |  | 消毒供应中心
7 | 低温甲醛灭菌器 |  |  | 1 |  | 消毒供应中心
8 | 低温过氧乙酸灭菌器 |  |  | 1 |  | 消毒供应中心
9 | 纯水机 | 1吨 |  | 1 | 无标识耗材 | 消毒供应中心
10 | 纯水机 | 2吨 |  | 1 | 无标识耗材 | 消毒供应中心
11 | 酸化水机 |  |  | 1 |  | 消毒供应中心
12 | 负压清洗机 | 150C |  | 1 |  | 手麻科
13 | 低温等离子灭菌器 | 100xp |  | 1 |  | 手麻科
14 | 真空干燥柜 |  |  | 1 |  | 手麻科
15 | 纯水机 | 1吨 |  | 1 | 无标识耗材 | 手麻科
16 | 全自动内镜清洗消毒器 | 60B |  | 3 |  | 消化内镜室
17 | 台式超声波清洗机 |  |  | 1 |  | 消化内镜室
18 | 纯水机（内镜专用） | 1吨 |  | 1 | 无标识耗材 | 消化内镜室
19 | 纯水机 | 0.3吨 |  | 1 |  | 耳镜中心
20 | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  | 消化内镜室
21 | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  | 消毒供应中心
22 | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  | 手麻科
23 | 内镜清洗工作站 |  |  | 1 |  | 耳镜中心
20 | 总计： |  |  | 32台
还需配备以下项目。第一：将原消毒供应中心报废两吨水机移除原机房，并移动到院方指定位置。第二：医院五台水机配备相应的5套紫外消毒设备。第三：将蒸汽管道上的不锈钢快接头改装成法兰盘接口不锈钢阀。第四:制剂室所供压缩空气配备气水分离器一支。第五：所保机器，维保包括给水（至院方所提供给机器的进水水原处，）、排水（至院方所提供给机器的下水处）、蒸汽管道（包括以上机子所用的所有不锈钢蒸汽管道）。第六：消毒供应中心干燥柜及清洗机排气管道改造。第七：无标识耗材为石英砂、活性碳、树脂、反渗膜、活性盐。