型号         RFD-120QW/BSDN8Y-D(B3)

适用面积     45-70㎡

面板材质     普通塑料

规格

制冷剂   R32

能效等级    三级

制冷量      12400（2000-13000）W

制冷功率    5200（600-5500）W

制热量      14500（2000-15300）W

制热功率    4800（550-5000）W

电辅热      2500W

外机尺寸    宽946mm；高810mm；深420mm

内机机身尺  宽830mm；高830mm；深287mm

电压/频率   380V/50Hz

循环风量   2060m³/h

扫风方式   上下扫风

外机最大噪音   49dB(A)

内机最大噪音   39dB(A)

质保说明      六年质保