## Sheet1
手术用布清单
序号 | 产品名称 | 参数 | 型号规格（CM） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 手术衣 | 1.纤维成分含量（%）:棉:100 2.经向密度(根/10cm):459±3%、纬向密度(根/10cm):223±3% 3.经纱支数（tex）:28.2±3%、纬纱支数（tex）:29.3±3% 4.单位面积质量（g/m2）:185±3 5.耐皂洗色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 6.耐光色牢度:≥3级 7.耐光汗复合色牢度:≥4级 8.断裂强力（N）:经向≥1800、纬向≥1000 9.耐水色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 10.耐干摩擦色牢度:沾色:≥4级 11.此手术衣面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） ★面料符合GB 18401-2010 B类标准：甲醛含量（mg/kg）≤75；pH值4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）禁用 注:以上参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有二维码查询功能的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 | 腹背式 | 件 | 400 | 供应商填写 | 供应商填写 | 绿色(包缝机包边) | 提供样品
2 | 洗手衣裤 | 1.纤维成分含量:棉:80%±5，聚酯纤维:20%±5 2.经向密度(根/10cm):420±3、纬向密度(根/10cm):615±3 3.纱支:经向(s):34±3%, 纬向(s)34±3% 4.单位面积质量(g/m2):200±3 5.撕破强力:经向:≥55N，纬向:≥45N 6.顶破强力:≥2200N 7.水洗尺寸变化率:经向:±1%， 纬向:±1% 8.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 9.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 10.此抗菌面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） ★面料符合GB 18401-2010 B类标准：甲醛含量（mg/kg）≤75；pH值4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）禁用 注:以上参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有二维码查询功能的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 | 短袖短装/ 全松紧系带 | 套 | 600 | 供应商填写 | 供应商填写 | 紫色(胃镜室、手术室)、其他科室绿色、蓝色(包缝机包边)
3 | 双层包布 | 1.纤维含量:棉100% 2.纱线支数经向(tex):27±2、纬纱线支数向(tex):36±2 3.经向密度(根/10cm):≥500、纬向密度(根/10cm):≥233 4.单位面积质量(g/m2):235±5 5.水洗尺寸变化率经向:±1%、水洗尺寸变化率纬向:±1% 6.撕破强力:经向:≥14N、撕破强力:纬向:≥13N 7.耐水色牢度:试样的变色:≥4级、贴衬布棉沾色:≥4级、贴衬布羊毛沾色:≥4级 8.此面料对以下菌种具有≥99%的抑菌率,能有效避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）: 大肠埃希氏菌 （8099） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 白色念珠菌（ATCC 10231） ★面料符合GB 18401-2010 B类标准：甲醛含量（mg/kg）≤75；pH值4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）禁用 注:以上参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有二维码查询功能的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 | 110*110 | 块 | 700 | 供应商填写 | 供应商填写 | 紫色和蓝色
4 | 双层包布 |  | 100*100 | 块 | 700 | 供应商填写 | 供应商填写
5 | 双层包布 |  | 85*85 | 块 | 700 | 供应商填写 | 供应商填写
6 | 桌布(双层) |  | 250*220 | 块 | 400 | 供应商填写 | 供应商填写 | 绿色(手术室)
7 | 剖腹单(单层加贴片) |  | 380*220 | 块 | 400 | 供应商填写 | 供应商填写 | 绿色(手术室、介入手术用)
8 | 漂白纱卡袋子(单层) |  | 18*13 | 块 | 400 | 供应商填写 | 供应商填写
9 | 单层治疗巾 |  | 110*110 | 块 | 1100 | 供应商填写 | 供应商填写
10 | 双层治疗巾 |  | 90*60 | 块 | 200 | 供应商填写 | 供应商填写
11 | 双层治疗巾 |  | 100*60 | 块 | 500 | 供应商填写 | 供应商填写
12 | 洞巾 |  | 100*100 | 块 | 330 | 供应商填写 | 供应商填写 | 双层
13 | 腿裤 |  | 115*75 | 个 | 300 | 供应商填写 | 供应商填写
14 | 手术帽 |  | 全码 | 顶 | 100 | 供应商填写 | 供应商填写
总价（元）：供应商填写
一、资质要求 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 二、商务要求 1、交货时间及方式：分批配送，根据医院实际需求供货。 2、交货地点：达州市中西医结合医院院内指定库房。 3、付款方式：根据双方签字确认实际数量按月结算，达到付款条件起60个工作日内支付。 三、服务要求 7*24小时响应医院需求。 四、质量要求 供货商必须保证产品质量，符合行业质量标准和国家规定。