## 标准款
腕带打印机采购项目需求清单及技术参数要求
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求
1 | 腕带打印机 | 台 | 30 | 1、设备类型：桌面型医疗专用热敏腕带打印机，适用于医院住院、急诊、门诊等临床患者身份标识场景。 2、打印分辨率：≥300 DPI，点大小≤0.084mm×0.099mm，保障腕带文字、条码清晰可识读。 3、打印速度：医疗腕带打印速度≥51mm/s，最高打印速度≥102mm/s，支持根据腕带类型自动调节打印速度。 4、连接方式：具备USB、以太网、低功耗蓝牙接口；支持无线网络连接功能，兼容医院现有网络环境。 5、介质适配：支持19.05mm、25.4mm、30.16mm三种宽度医疗腕带，打印长度覆盖76mm-558mm，适配成人、儿童、新生儿全规格腕带。 6、医疗环境适配：机身采用可擦拭医疗级塑料。 7、系统与存储：支持主流操作系统及XML打印、工业级条码编程语言；内存配置≥256MB SDRAM，闪存≥512MB。 8、条码打印：支持Code 11/39/93/128、UPC-A/E、EAN-8/13/14等主流一维码；支持Data Matrix、QR Code、PDF417、Aztec等常用二维码，满足医疗信息追溯要求。 9、物理规格：机身尺寸≤127mm×178mm×242mm，腕带盒装载区预留合理操作空间。 10、合规与保修：通过FCC、CE等相关认证，获得节能认证；提供原厂≥2年标准保修服务，保障设备后期运维。 11、设备需送货上门，包安装调试直至设备正常使用。