| 医疗设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 备注 |
| 1 | 健康管理中心 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 |  |
| 2 |  | 无创肝纤维化诊断仪 | 1 |  |
| 3 |  | 动脉硬化检测仪 | 1 |  |
| 4 | 泌尿外科 | 掺铥光纤激光 | 1 |  |
| 5 |  | 心电监护仪 | 5 |  |
| 6 |  | 尿动力分析仪 | 1 |  |
| 7 |  | 结石成分分析系统 | 1 |  |
| 8 | 病理科 | 全自动核酸分子杂交仪 | 1 |  |
| 9 |  | 病理取材台 | 1 |  |
| 10 |  | 包埋机 | 1 | 含冷台 |
| 11 |  | 轮转式切片机 | 1 |  |
| 12 |  | 冷冻切片机 | 1 |  |
| 13 |  | 标本冷藏柜 | 1 |  |
| 14 | 妇产科 | 熏蒸治疗床 | 2 |  |
| 15 | 心身医学科 | 经颅直流电 刺激仪 | 1 |  |
| 16 |  | 心率变异分析仪 | 1 |  |
| 17 |  | 磁刺激仪（磁休克治疗仪） | 1 |  |
| 18 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 半导体环激光手术系统 | 1 |  |
| 19 | 口腔科 | 口腔手术导航系统 | 1 |  |
| 20 | 神经内科 | 多导睡眠监测仪 | 1 |  |
| 21 |  | 经颅直流电刺激仪 | 1 |  |
| 22 | 肛肠科 | 软性电子直乙肠镜 | 1 |  |
| 23 | 内分泌代谢、风湿免疫科 | 超声雾化低频近红外线治疗仪 | 2 |  |
| 24 | 皮肤科 | 308nm准分子激光 | 1 |  |
| 25 |  | 面部检测仪 | 1 |  |
| 26 |  | 头部熏蒸仪 | 1 |  |
| 27 | ICU | ICU智能医用电动床 | 27 |  |
| 28 |  | 插件式监护仪 | 27 |  |
| 29 |  | 有创呼吸机 | 20 |  |
| 30 |  | 无创呼吸机 | 10 |  |
| 31 |  | 输注信息采集系统 | 40 |  |
| 32 |  | 转运呼吸机 | 1 |  |
| 33 |  | 亚低温治疗仪 | 5 |  |
| 34 |  | 营养泵 | 27 |  |
| 35 | 心内科 | 多导电生理仪 | 1 | 提供设备操作演示视频 |
| 36 |  | 心肺复苏机 | 3 | 提供设备操作演示视频 |
| 37 |  | 除颤仪 | 3 | 提供设备操作演示视频 |
| 38 | 超声医学科 | 心电图机 | 10 | 1、内置4G/5G和双频Wi-Fi模块，确保能随时上传数据，不接受外置模块。 2、无缝对接医院现有的HIS、EMR系统，支持HL7、DICOM等国际通用标准。兼容现有心电网络，能自动获取检查列表。 3、软件支持内置区分性别、年龄等算法（如儿童与成人心电图差异）。 4、能自动测量各种主要心电参数（如QTc、P波离散度、Q波深度 宽度、ST段在不同导联较基线抬高幅度及回落幅度和绝对值等）。 |
| 39 | 儿科 | 新生儿呼吸机 | 1 |  |
| 40 |  | 儿童数字脑电图机 | 1 |  |
| 41 |  | 儿童感觉综合训练系统 | 1 |  |
| 42 |  | 儿童学能提升干预训练系统 | 1 |  |
| 43 | 血液科 | 超声波电导透药仪 | 1 |  |
| 44 |  | 全自动电子血压仪 | 1 |  |
| 45 |  | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 |  |
| 46 | 骨病中心 | 移动式C形臂X射线机 | 1 |  |
| 47 | 介入医学科 | 多参数监护仪（磁共振兼容） | 1 |  |
| 48 |  | 微波消融仪 | 1 |  |
| 49 | 眼科 | 电脑验光仪 | 1 |  |
| 50 | 手术麻醉科 | 4K腹腔镜系统 | 1 |  |
| 51 |  | 全高清腹腔镜系统 | 2 |  |
| 52 |  | 麻醉系统 | 3 |  |
| 53 | 全院 | 输液泵 | 30 |  |
| 54 |  | 注射泵 | 30 |  |