| 序号 | 名称 | 数量（套） | 成人/儿童 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅衣 | 8 | 儿童 | ≥0.5mmPb |  |
| 2 | 铅橡胶颈套 | 9 | 儿童 | ≥0.5mmPb |  |
| 3 | 铅橡胶半身裙 | 9 | 儿童 | ≥0.5mmPb |  |
| 4 | 铅衣架 | 4 | / | 10个挂钩 |  |
| 5 | 铅橡胶颈套 | 2 | 成人 | ≥0.5mmPb，介入室用 |  |
| 6 | 铅衣（分体式带袖子） | 2 | 成人 | ≥0.5mmPb，介入室用 |  |
| 7 | 防护手套 | 6 | 成人 | ≥0.5mmPb，介入室用 |  |
| 8 | 铅防护面罩 | 6 | 成人 | ≥0.5mmPb，介入室用 |  |
| 9 | 铅悬挂防护屏 | 2 | / | ≥0.5mmPb，移动式 |  |
| 10 | 药品柜 | 1 |  |  |  |

需求清单