## Sheet1
设备清单
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 基本配置
（台/套）
1 | 检验科 | 全自动粪便分析系统 | 1 | 样本采集至标本回收全程密闭，检测速度≥80标本/小时，计数池通道≥3条，显微镜自动切换高低倍物镜，支持Z轴多层断层成像，低倍满足寄生虫检测、高倍镜减少细胞漏检，具备粪便有形成分智能识别功能。
2 |  | 生物显微镜（三目显微镜） | 1 | 三目镜筒，无限远光学；阿贝聚光镜NA≥1.25，内置孔径光阑，转盘插口≥4孔并带定位锁紧；成像相机有效像素≥600万，配套显微图像分析软件；标配平场消色差4×、10×、40×、100×油镜，LED柯勒照明，适用于检验科微生物检测。
3 |  | 生物显微镜（相差显微镜） | 1 | 整机放大倍率40×～1000×，配备LED内置照明；配置阿贝聚光镜，NA≥1.25，聚光镜转盘不少于4孔并带有锁止装置，支持明场、相差等多种观测模式。
4 |  | 全自动真菌/细菌动态监测仪 | 1 | 可开展1,3-β-D-葡聚糖、革兰氏阴性菌脂多糖（内毒素）检测，各检测通道具备独立光学检测单元，可独立判读结果，适用于透析液内毒素监测。
5 | 消化内科 | 电子上消化道内窥胃镜 | 3 | 适配奥林巴斯CV1500图像处理器。
6 |  | 电子下消化道内窥肠镜 | 2
7 | 手术麻醉科 | 病人监护仪 | 3 | 麻醉专用版
8 |  | 便携式彩色多普勒超声系统 | 2 | 配置：单晶体相控阵探头1支，单晶体凸阵探头1支，带按键线阵探头1支，介入探头1支。
9 | 妇产科 | 宫腔组织切除动力系统 | 1
10 | 内分泌代谢、风湿免疫科 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 1
11 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 经颅磁刺激仪 | 1
12 |  | 电子鼻咽喉镜内窥镜系统 | 1
13 |  | 温控鼻炎治疗仪 | 1
14 | 骨病中心 | 水动力治疗设备 | 1
15 | 肝胆外科 | 电子胆道镜系统 | 1 | 配置：2条镜子
16 | 神经外科 | 头颅固定及牵拉系统 | 1
17 |  | 神经外科手术机器人 | 1
18 | 介入医学科 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1
19 | 手术麻醉科、普外科、肝胆外科、妇产科 | 超高清3D荧光腹腔镜系统 | 1